## Sheet1
Nernst equation :E=E0+S*(7-pH) |  |  | S = 54.2+0.1984*t(℃) +S0 |  |  | Where S0 = 0,E0=0 by default.
K1=K4 = E (a sensor reading of mV at ph = 6.86)
K2 is actual E0 in acidic solution ph =4 |  |  |  |  | K5 is actual E0 in alkaline solution ph =9.18
K3 is actual S0 in acidic solution ph =4 |  |  |  |  | K6 is actual S0 in alkaline solution ph =9.18
If E1 is read at pH=4.00,E2 is read at pH = 6.86, E0 = (E2*(4.00-7)-E1*(6.86-7))/(4.00-6.86)
ph | evalue | temp
4 | 232.48 | 25.6
6.86 | 73.46 | 26
9.18 | -42.74 | 25.4
phcap1 | -2.86 |  | phcap2 | -2.32
k1: | 73.46
K2: | 65.6758
K3: | -3.757
K4: | 73.46
K5: | 66.4479
K6: | -9.1532