## Coefficients
ph校准
#REF!
ph | evalue | temp
4 | 240 | 25
6.86 | 70 | 25
9.18 | -60 | 25
phcap1 | -2.86 |  | phcap2 | -2.32
k1: | 70
K2: | 61.6783
K3: | 0.28056
K4: | 70
K5: | 62.1552
K6: | -3.1255